Уважаемые жители!

Из-за «народного творчества» отдельных жителей нашего дома сложилась критическая ситуация с горячей водой в 3-х комнатных квартирах 1-го подъезда и в 3-х комнатных квартирах 2-го подъезда (кв.кв. 69, 74, 78, 82, 86,90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130 и 134).

Отдельные жители установили запорные краны на общедомовых трубах горячей воды в сантехнических шкафах в квартирах, оборудовали водяные полы, что категорически ЗАПРЕЩЕНО!!!

Фото 1. Трубопровод без переделки. Замечаний нет.

В доме верхний розлив горячей воды (вода подается на 18-й тех.этаж и далее вниз). Температура на входе в квартиру 17-го этажа 52 градуса, что соответствует норме. А далее проходя через самовольные краны, теплые полы охлаждается до 38-40 градусов. Потери на каждом этаже, в которых стоят запорные краны, составляет 3-4 градуса. А утром вода холодная.

Фото 2. Стоит кран. Кран перекрыт. Вода сверху идет через систему квартиры, а затем возвращается уже охлажденной в систему и далее вниз.

Кран должен быть убран, если он даже и открыт.

Начал обход квартир, с составлением актов. Настоятельно рекомендую немедленно открыть все незаконно установленные краны, отключить теплые полы. А в дальнейшем устранить незаконное переоборудование.

Устранять незаконное переустройство трубопровода горячей воды в квартирах буду с приглашением Жилищной инспекции ВАО г. Москвы и в судебном порядке. По доброму не получается.

Нельзя создавать наиболее комфортные условия в своей квартире за счет других жителей дома.

Р.S. Фото сделаны мною в квартирах нашего дома.

Председатель правления ТСЖ Шиянов С.А.